## BP EST
Appel d'Offres 03/2019 : Travaus de Construction de l'EST à Tétouan
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
N°PRIX | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | Prix unitaire en Dirham hors TVA | MONTANT
I | GROS-ŒUVRE
1 | INSTALATION DE CHANTIER | E | 1
A | TERRASSEMENTS GENERAUX
2 | FOUILLE EN PLEINE MASSE DANS TERRAIN DE TOUTE NATURE | M3 | 1280
3 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TERRAINS DE TOUTE NATURE | M3 | 3500
4 | EVACUATION OU MISE EN REMBLAIS | M3 | 4780
5 | REMBLAIS EN MATERIAU SELECTIONNE | M3 | 4000
B | MACONNERIE EN FONDATION
6 | BETON DE PROPRETE | M3 | 95
7 | GROS BETON EN FONDATIONS | M3 | 70
8 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 20
9 | ARASE ETANCHE POUR FONDATIONS | M2 | 116
C | CANALISATION - REGARDS - ASSAINISSEMENT
10 | REGARD 50 × 50 NON VISITABLE, | U | 25
11 | REGARD 60 × 60 VISITABLE | U | 25
12 | CANALISATIONS EN P.V.C D'ASSAINISSEMENT (CLASSE SERIE II) Ø 200 | ML | 35
13 | CANALISATIONS EN P.V.C D'ASSAINISSEMENT (CLASSE SERIE II) Ø 300 | ML | 165
D | DALLAGE
14 | COUCHE DE TOUT VENANT | M3 | 1000
15 | BETON POUR DALLAGE DE 0,15 M D 'EPAISSEUR Y COMPRIS ACIERS | M2 | 3324
E | BETON ARME EN INFRASTRUCTURE
16 | BETON POUR BETON ARME POUR TOUS OUVRAGES EN FONDATION | M3 | 900
17 | ARMATURE POUR BETON ARME EN FONDATION | KG | 121500
18 | PLUS VALUE POUR ADJONCTION D'HYDROFUGE | M3 | 600
F | BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE :
19 | BETON POUR BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 1120
20 | POUTRE EN BETON PRECONTRAINE | M3 | 75
21 | ARMATURE POUR BETON ARME EN ELEVATION | KG | 134100
G | PLANCHER EN CORPS CREUX ET PLANCHER EN DALLE ALVEOLEE
22 | Plancher en hourdis de 12 + 4 | M2 | 640
23 | Plancher en hourdis de 20 + 5 | M2 | 1933
24 | Plancher en hourdis de 25 + 5 | M2 | 1243
25 | Plancher alvéolé de 25 + 5 | M2 | 1079
H | MACONNERIE EN ELEVATION
26 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 8T+8T Y/C TETE DE DOUBLE CLOISON | M2 | 7000
27 | SIMPLE CLOISONS EN BRIQUE CREUSES 8T | M2 | 600
I | ENDUITS
28 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | M2 | 5500
29 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 13500
J | D I V E R S
30 | CHAPE LISSEE A L'HELICOPTHERE AVEC DURCISSEUR | M2 | 1800
31 | BETON DE RENFORMIS | M2 | 20
32 | DALLETTES EN BETON ARME Y/C ACIERS | M2 | 20
33 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION AUX MURS ET PLAFONDS Y/C COUVRE JOINT | ML | 600
34 | TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION AUX SOLS Y/C COUVRE JOINT | ML | 450
35 | JOINTS ETANCHES EN FAÇADES | ML | 250
| TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
II | ETANCHEITE
36 | FORME DE PENTE | M2 | 1540
37 | CHAPE DE LISSAGE | M2 | 1540
38 | ETANCHEITE BICOUCHE | M2 | 1540
39 | PROTECTION DE L'ETANCHEITE PAR DALLETTE EN BETON | M2 | 1540
40 | RELEVES D'ETANCHEITE | ML | 560
41 | PROTECTION MECANIQUE POUR RELEVES | ML | 560
42 | ETANCHEITE LEGERE | M2 | 20
43 | SCELLEMENT DE GARGOUILLES MANCHONS , GUEULARDS ET CRAPAUDINE | U | 44
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  | 0
III | REVETEMENTS DE SOL ET MURS
44 | REVETEMENTS DES SOLS EN GRANITO POLI BLANC Y/C PLINTHE | M2 | 4000
45 | REVETEMENT DALLAGE EN MIGNONNETTE LAVEE Y/C PLINTHE | M2 | 2700
46 | DALLAGE EN GRES CERAME Y/C PLINTHE | M2 | 300
47 | MARCHE EN MARBRE ET C.MARCHE EN ZELIJ | ML | 650
48 | PAREMENT MURAL EN BRIQUE ROUGE | M2 | 100
49 | FAIENCE MURAL | M2 | 1200
50 | FAIENCE MURAL TRADITIONELLE | M2 | 420
51 | REVETEMENT EN MARBRE GRANIT | M2 | 30
52 | CLAUSTRAT EB BETON | M2 | 100
| . |  |  |  | 0
IV | FAUX PLAFONDS
53 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE JOINT CREUX DE 10 CM | M2 | 1500
54 | FAUX PLAFOND A DALLE MINERALE Y COMPRIS PLAGE DE CORRECTION EN STAFF LISSE | M2 | 600
55 | REVETEMENT ACOSTIQUE TYPE KNOFF | M2 | 360
| TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  |  | 0
V | MENUISERIES
A | MENUISERIE BOIS
56 | PORTE PLEINE | M2 | 160
57 | PORTE ISOPLANE | M2 | 80
58 | PLACARD EN BOIS | M2 | 20
B | MENUISERIE ALUMINIUM
59 | FENETRE ET CHASSIS EN ALUMINIUM | M2 | 290
60 | MUR RIDEAU | M2 | 210
C | MENUISERIE METALLIQUE
61 | PORTE METALLIQUE | M2 | 80
62 | PORTE METALLIQUE VITREE | M2 | 22
63 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/2H | M2 | 18
64 | PORTE METALLIQUE COUPE FEU 1/4H | M2 | 4
65 | MAIN COURANTE EN INOX | ML | 32
66 | GARDE CORPS EN TUBE ACIER GALVANISE | ML | 60
67 | GRILLE EN TUBE ACIER GALVANISE (DECORATIF) | M2 | 160
68 | GRILLES DE DEFENSE | M2 | 300
69 | PERGOLA EN TUBE ACIER GALVANISE (DECORATIF) | M2 | 200
70 | SIEGES ET TABLES AMPHITHEATRE | ML | 150
| TOTAL MENUISERIES |  |  |  | 0
VI | PEINTURE
71 | PEINTURE VINYLIQUE EXTÉRIEURE | M2 | 5500
72 | PEINTURE VINYLIQUE SATINÉE INTÉRIEURE SUR MUR ET PLAFOND | M2 | 13500
73 | VERNIS SUR BOIS | m2 | 500
74 | PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE | M2 | 1500
| TOTAL PEINTURE |  |  |  | 0
VII | AMENAGEMENTS EXTERIEURS ASSAINISSEMENT EXTERIEURE ET DIVERS
75 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS DE 2 M DE HAUTEUR | ML | 230
76 | MUR DE CLOTURE EN GRILLE METALLIQUE Y COMPRIS SOUBASSEMENT EN BETON ARME | ML | 320
77 | HAMPE POUR DRAPEAU | U | 2
78 | NICHE COMPTEUR D’EAU | U | 1
79 | NICHE COMPTEUR ELECTRIQUE | U | 1
80 | ENSEIGNE EN PLEXIGLAS | U | 2
81 | LAMPADAIRE | U | 25
82 | BANC | U | 10
83 | GAZON | M2 | 1200
84 | ARBRE ET ARBUSTE | U | 20
85 | REMBLAI EN MATERIAU D'APPORT | M3 | 2500
86 | MUR DE SOUTENEMENT EN BA | M3 | 200
87 | DEBLAI MIS EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 2700
88 | ETANCHEITE VERTICALE | M2 | 350
CANALISATION EN PVC ASSAINISSEMENT SERIE (I) ou en CAO classe 90A
89 | BUSE EN PVC COMPACT DIAMETRE EXTERIEUR 250MM | ML | 150
90 | BUSE EN PVC COMPACT DIAMETRE EXTERIEUR 315MM | ML | 250
91 | BUSE EN BETON COMPRIME D NOMINAL 400MM | ML | 100
92 | FONTE DUCTILLE POUR TAMPONS, GRILLES ET APPAREIL EN FONTE | KG | 1020
93 | BETON POUR REGARDS ET CANIVEAUX | M3 | 30
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS |  |  |  | 0
VIII | PLOMBERIE-SANITAIRE
A | BRANCHEMENT ET TUYAUTERIE
94 | FRAIS D’ALLIMENTATION ET DE BRANCHEMENT | E | 1
CANALISATION EN POLYETHYLENE RETICULE
95 | Diamètre 16 x 20 | ML | 160
96 | Diamètre 20 x 25 | ML | 160
97 | TUBE EN CUIVRE DIAM 10/12 | ML | 160
EVACUATION EN PVC
98 | DIAMETRE 110 | ML | 250
99 | DIAMETRE 50 | ML | 250
100 | SIPHON DE SOL | U | 12
101 | VANNE D’ARRET | U | 25
102 | BOUCHE D’ ARROSAGE | U | 3
103 | LAVABO SIMPLE | U | 7
104 | LAVABO COLLECTIF | U | 10
105 | SIEGE A L’ANGLAISE | U | 27
106 | SIEGE A L’ANGLAISE POUR HANDICAPE | U | 1
107 | WC A LA TURQUE | U | 16
108 | BIDET | U | 1
109 | TIMBRE DE LABORATOIRE | U | 12
110 | EVIER DE CUISINE | U | 1
II- PROTECTION INCENDIE
111 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE DE 9 KG | U | 5
112 | ROBINET INCENDIE R.I.A DN 25 | U | 2
113 | ALIMENTATION EN TUBE FER GALVANISE Ø 40/49 | ML | 100
114 | BOUCHE D’INCENDIE | U | 2
| TOTAL H.T. PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
IX | ELECTRICITE
115 | POSTE DE TRANSFORE Y/C FRAIS D’ALLIMENTATION ET DE BRANCHEMENT | ENS | 1
1. MISE A LA TERRE DES BATIMENTS ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
116 | MISE A LA TERRE DES BATIMENTS | ENS | 1
CIRCUITS EQUIPOTENTIELS
117 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DU SOUS SOL « SOUS SOL » | ENS | 1
118 | CIRCUIT EQUIPOTENTIEL DU REFECTOIRE | ENS | 1
2.BOITE DE COUPURE ET DE DISTRIBUTION
119 | BOITE DE COUPURE GENERALE DE L'IMMEUBLE 160A (4FILS) 01ARRIVEE 95MM²+01DEPART 95MM² EQUIPEE | U | 1
3. CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
120 | CHEMIN DE CABLE 155/63 | ML | 250
121 | CHEMIN DE CABLE 125/63 | ML | 320
122 | CHEMIN DE CABLE 95/63 | ML | 250
4.ALIMENTATIONS PRINCIPALES
123 | CABLE U1000R02V 4X95MM²+1X35MM²V/J Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 120
124 | CABLE U1000R02V 4X50MM²+1X35MM²V/J Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 40
5.COFFRETS DE COMPTAGE INDIVIDUELS
125 | COFFRE DE COMPTAGE TRIPHASE -- A (4FILS) | U | 5
6.CABLES D'ALIMENTATION ELECTRIQUES INDIVIDUELS
126 | CABLE U1000R02V 5X16 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 210
127 | CABLE U1000R02V 5X10 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 320
128 | CABLE U1000R02V 3X10 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 350
129 | CABLE U1000R02V 5X6 CUIVRE Y COMPRIS PASSAGE ENCASTRE SOUS TUBE | ML | 450
7. TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE SECONDAIRES
TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE
130 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ATELIER N°1 | ENS | 10
131 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ATELIER N°2 | ENS | 1
132 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR BIBLIOTHEQUE | ENS | 1
133 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU SOUS-SOL | ENS | 1
134 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ZONE SANITAIRE ET LOCAUX DE STOCKAGES | ENS | 1
135 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ECLAIRAGE PARCKING | ENS | 1
136 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR AMPHI N°1 | ENS | 1
137 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR AMPHI N°2 | ENS | 1
138 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°1 | ENS | 1
139 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°2 | ENS | 1
140 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°1 | ENS | 1
141 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°2 | ENS | 1
142 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU RDC | ENS | 1
143 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°3 | ENS | 1
144 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR SALLE DE COURS N°4 | ENS | 1
145 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°3 | ENS | 1
146 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR LABORATOIRE N°4 | ENS | 1
147 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR ADMINISTRATION NIVEAU 1ETG | ENS | 1
148 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE POUR REFECTOIRE | ENS | 1
149 | TABLEAUX DE PROTECTION ELECTRIQUE « SERVICES GENERAUX » | ENS | 1
150 | TABLEAU DE PROTECTION ELECTRIQUE « ASCENSEUR » T.ASC | ENS | 1
151 | BOITE DE COMMANDE ECLAIRAGE EXTERIEUR COMMUN Y COMPRIS CABLE ET PASSAGE DE CABLES | ENS | 1
8.CIRCUITS TERMINAUX D'ECLAIRAGE, PRISES DE COURANT ET ATTENTE ELECTRIQUE
CIRCUITS TERMINAUX D'ECLAIRAGE
152 | CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 200
153 | CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 50
154 | CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR VA ET VIENT | U | 40
155 | CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR DOUBLE VA ET VIENT | U | 10
156 | CIRCUIT TERMINAL D’ECLAIRAGE SUR TELERUPTEUR OU MINUTERIE | U | 20
157 | CIRCUIT BOUTON POUSSOIR | U | 30
158 | POINT LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE | U | 150
CIRCUIT DE PRISE DE COURANT
159 | CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 16A | U | 232
160 | CIRCUIT DE PRISE DE COURANT 2P+T 20A | U | 1
ATTENTES ELECTRIQUES
161 | ATTENTE ELECTRIQUE CHAUFFE EAU | U | 10
162 | ATTENTE ELECTRIQUE CLIMATISATION | U | 45
163 | ATTENTE ELECTRIQUE VENTILATION WC OU SDB | U | 15
APPAREILLAGE DE COMMANDE
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA)
164 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) | U | 80
165 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) | U | 80
INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) ETANCHE
166 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) ETANCHE | U | 70
167 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE (SA) ETANCHE | U | 70
INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA)
168 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) | U | 60
169 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) | U | 60
INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) ETANCHE
170 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) ETANCHE | U | 1
171 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE (DA) ETANCHE | U | 1
INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V)
172 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) | U | 60
173 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) | U | 60
INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) ETANCHE
174 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) ETANCHE | U | 10
175 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR VA ET VIENT (V.V) ETANCHE | U | 10
INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V)
176 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) | U | 15
177 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) | U | 15
INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) ETANCHE
178 | FOURNITURE D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) ETANCHE | U | 5
179 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT (V.V) ETANCHE | U | 5
BOUTON POUSSOIR LUMINEUX
180 | FOURNITURE D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX | U | 60
181 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX | U | 60
BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ETANCHE
182 | FOURNITURE D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ETANCHE | U | 30
183 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN BOUTON POUSSOIR LUMINEUX ETANCHE | U | 30
INTERRUPTEUR DE COMMANDE VOLET ROULANT
PRISES
PRISE DE COURANT 2P+T 16A
184 | FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A | U | 250
185 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A | U | 250
PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE
186 | FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE | U | 50
187 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE | U | 50
PRISE DE COURANT 2P+T 20A
188 | FOURNITURE D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 20A | U | 12
189 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE DE COURANT 2P+T 20A | U | 12
PRISE TELEPHONIQUE RJ45
190 | FOURNITURE D’UNE PRISE TELEPHONIQUE RJ45 | U | 60
191 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEPHONIQUE RJ45 | U | 60
PRISE INFORMATIQUE RJ45
192 | FOURNITURE D’UNE PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 150
193 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE INFORMATIQUE RJ45 | U | 150
PRISE TELEVISION DUO (TV, SAT)
194 | FOURNITURE D’UNE PRISE TELEVISION DUO (TV, SAT) | U | 20
195 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEVISION DUO (TV, SAT) | U | 20
PRISE TELEVISION SIMPLE
196 | FOURNITURE D’UNE PRISE TELEVISION SIMPLE | U | 10
197 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE PRISE TELEVISION SIMPLE | U | 10
10.LUSTRERIE
APPLIQUE MURALE ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », ESCALIERS ET TERRASSE
198 | FOURNITURE D’UNE APPLIQUE MURALE ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL » , ESCALIERS ET TERRASSE | U | 30
199 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE APPLIQUE MURALE ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL » , ESCALIERS ET TERRASSE | U | 30
APPLIQUE PLAFONNIER ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », COULOIRS ET LOCAUX TECHNIQUES
200 | FOURNITURE D’UNE APPLIQUE PLAFONNIER ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », COULOIRS ET LOCAUX TECHNIQUES | U | 15
201 | POSE ET RACCORDEMENT D’UNE APPLIQUE PLAFONNIER ETANCHE 60W POUR PARKING « SOUS SOL », COULOIRS ET LOCAUX TECHNIQUES | U | 15
SPOT PLAFONNIER ETANCHE 50W-12V POUR SDB/WC
202 | FOURNITURE D’UN SPOT PLAFONNIER ETANCHE 50W-12V POUR SDB/WC | U | 60
203 | POSE ET RACCORDEMENT D’UN SPOT PLAFONNIER ETANCHE 50W-12V POUR SDB/WC | U | 60
BLOCS AUTONOMES D’ECLAIRAGE DE SECURITE COMMANDES
204 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE DE SECURITE D'EVACUATION | U | 80
205 | BLOC AUTONOME D’ECLAIRAGE D’AMBIANCE COMMANDE | U | 8
206 | TUBAGE ET PRECABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE | ENS | 1
207 | TUBAGE DE TELEDISTRIBUTION | ENS | 1
208 | CABLE COAXIAL DE TELEDISTRIBUTION | ML | 1200
VIII –ASCENSEUR
209 | ASCENSEUR | U | 1
IX –CLIMATISATION
210 | F ET P DE CLIMATISEUR | U | 20
VI - SONORISATION
211 | FOURNITURE ET EQUIPEMENT DE SONORISATION | E | 3
212 | RESERVATION INSTALATION VIDEO PROJECTEUR | E | 3
| TOTAL / E - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE
| TOTAL GROS ŒUVRE |  |  | 0
| TOTAL ETANCHEITE |  |  | 0
| TOTAL REVETEMENT |  |  | 0
| TOTAL FAUX PLAFONDS |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIES |  |  | 0
| TOTAL PEINTURE |  |  | 0
| TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ASSAINISSEMENT EXTERIEURE ET DIVERS |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  | 0
| TOTAL ELECTRICITE |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX HT |  |  | 0
| TVA 20% |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  | 0

## Feuil1
176
177
178
179
180 | 1
181 | 2
182 | 3 | 32
183 | 4 | 33
184 | 5 | 34
185 | 6 | 35
186 | 7 | 36
187 | 8 | 37
188 | 9 | 38
189 | 10 | 39
190 | 11 | 40
191 | 12 | 41
192 | 13 | 42
193 | 14 | 43
194 | 15 | 44
195 | 16 | 45
196 | 17
197 | 18
198 | 19
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219