## brd
Appel d'Offres 04/2019
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA FACULTE POLYDISCIPLINAIRE DE KSAR KEBIR - 1ère Tranche
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) | PRIX TOTAL
EN CHIFFRE
A - GROS ŒUVRE
A0 | Installation de chantier | Ens | 1
| I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  | 0
A1 | - Fouilles en pleine masse dans tout terrain | m3 | 4172.8
A2 | - Fouilles en tranchées ou en puits | m3 | 914.4
A3 | Remblais à partir des matérieaux d'apport | m3 | 2758.4
A4 | Apport de tout venant GNF 0/40 seleccionnée et compactée | m3 | 1200
A5 | - Mise en remblais ou évacuation | m3 | 4759.2
| II - MACONNERIE EN FONDATION |  | 0
A6 | - Béton de propreté | m3 | 53.6
A7 | - Gros béton | m3 | 648.8
A8 | - Chape étanche | m² | 416.8
III - ASSAINISSEMENT
A9 | Canalisation en PVC
| a/- diamètre 200 mm | ml | 106.4
| b/ - diamètre 300 mm | ml | 104
A10 | - Regards non visitables de 50 x 50 | U | 42
A11 | - Regards visitables de 60 x 60 | U | 14
A12 | - Caniveaux en béton armé | ml | 26.4
| III - DALLAGES ET FORMES |  | 0
A13 | - Hérisson en pierres sèches ou TV 0/40 | m² | 2051.2
A14 | - Dallage en béton armé y/c aciers | m² | 2343.2
| IV - BETON ARME EN FONDATION |  | 0
A15 | - Béton armé en fondations pour tous ouvrage | m3 | 450
A16 | - Armatures pour béton armé en fondations | Kg | 49500
V - BETON ARME EN ELEVATION
A17 | - Béton armé en élévation
| a- pour tous ouvrages | m3 | 950
A18 | a/ - Plancher en corps creux de 15 + 5 | m² | 1600
| b/ - Plancher en corps creux de 20 + 5 | m² | 1425
| C/ - Plancher en corps creux de 25 + 5 | m² | 2953
A19 | - Armatures pour béton armé en élévation | Kg | 104500
| VI - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS |  | 0
A20 | - Double cloisons en briques creuses 2 x 6 trous | m² | 3300.8
A21 | - Cloisons en briques creuses 6 trous | m² | 1752
A22 | - Enduits extérieurs au mortier bâtard | m² | 3684.8
A23 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 8024
| VII - TRAVAUX DIVERS |  | 0
A24 | - Acrotère béton armé | ml | 431.2
A25 | - Façon au dessus du nez d'acrotère | ml | 431.2
A26 | - Paillasses en béton armé | m² | 120
A27 | - Renformis en béton | m² | 172.8
| TOTAL -A - GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
B- REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
B1 | REVETEMENT DU SOL EN COMPACTO Y/C PLINTHE | m² | 530
B2 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIJ BELDI | ml | 90
B3 | PLACAGE DU MUR EN BOIS MDF ZEBRANO Y COMPRIS BANDE EN INOX | m² | 180
B4 | REVETEMENT MURAL EN PIERRE ECLATEE AVEC BANDE EN INOX Y COMPRIS CORDON | m² | 250
B5 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME BISEAUTES | m² | 120
B6 | REVETEMENT MURAL EN ZELLIJE BELDI | m² | 50
B7 | TABLETTE PAILLASSE EN MARBRE LOCAL | m² | 45
B8 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL | ml | 65
B9 | HABILLAGE DE PAREMENT EXTERIEUR PAR PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE OU RECONSTITUEE | m² | 210
B10 | REVETEMENT APPUIS DE FENETRES EN CARREAUX GRES CERAME EMAILLES | ml | 90
B11 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME | m² | 775
B12 | PLINTHE EN CARREAUX GRES CERAME DE 7 CM | ml | 325
B13 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPPANT | m² | 260
B14 | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE | m² | 830
B15 | FRISE MURALE EN ZELLIGE TRADITIONNEL EMAILLE H=20cm | m² | 30
B16 | REVETEMENT EN ZELLIGE ARTISANAL EMAILLE Y/C FRISE | m² | 30
B17 | MARCHES EN PIERRE NATURELLE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE ARTISANAL EMAILLE | ml | 90
B18 | REVETEMENT DU SOL EN BEJMAT Y/C FRISE | m² | 120
B19 | REVÊTEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE | m² | 2800
B20 | PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE | ml | 1290
B21 | REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE | m² | 2400
B22 | PLINTHE Ep 10cm EN MIGNONETTE LAVEE | ml | 330
B23 | PAVES DE VERRE | m² | 15
|  |  | TOTAL - B - REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  | 0
C - ETANCHEITE
C1 | - Forme de pente et chape de lissage | m² | 2940
C2 | - Complexe d'étanchéité bicouche SBS pour terrasses | m² | 2940
C3 | - Protection d'étanchéité par dalots en béton | m² | 2940
C4 | -Fourniture et pose de gargouille avec crapaudines | U | 27
C5 | - Étanchéité multicouche sur relevé | ml | 595
C6 | -Protection d’étanchéité des relèves | ml | 595
C7 | -Etancheité légère pour salles d'eaux | m² | 230
C8 | -Etancheité verticale des voiles enterrés | m² | 270
| TOTAL-C - ETANCHEITE |  |  |  | 0
D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE
D1 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINT CREUX ET FENTE | m² | 650
D2 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX ET FENTE | m² | 1850
D3 | TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS
| a) TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES MURS | m² | 800
| b) TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES PLAFONDS | m² | 650
D4 | FAUX PLAFOND MODULAIRE 60x60 PERFORE | m² | 900
D5 | TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND | m² | 90
| TOTAL - D -FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE |  |  |  | 0
E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE
I - Menuiserie bois
E1 | PORTE TYPE A 2 VANTAUX
| a/ - PORTE TYPE PB1 A 2 VANTAUX DE 2,00 x 2,40 | U | 6
| b/ - PORTE TYPE PB2 A 2 VANTAUX DE de 1,60 x 2,20 | U | 18
E2 | PORTE TYPE A 1 VANTAIL
| a/ - PORTE TYPE PB3 A 1 VANTAIL DE 1,14x2,20 | U | 10
| b/ - PORTE TYPE PB4 à 1 VANTAIL DE 1,04x2,20 | U | 58
| c/ - PORTE TYPE PMDF1 à 1 VANTAIL DE 0,74x1,90 | U | 46
E3 | PLACARDS EN BOIS ISOPLANE | m² | 60
E4 | PLACARDS SOUS PAILLASSES | m² | 48
E5 | RAYONNAGE BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES | m² | 40
E6 | HABILLAGE COMPTOIR OU ESTRADE EN BOIS | m² | 50
E7 | PLINTHE EN BOIS SAPIN ROUGE TEINTE | ml | 180
II - Menuiserie Aluminium
E8 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM
| a) TYPE FA1 de 1,00x1,00 BASCULANT ET FIXE | U | 12
| b) TYPE FA2 de 1,00x0.50 BASCULANT ET FIXE | U | 12
| c) TYPE FA3 de 2,00x1.50 FIXE ET OUVRANT | U | 8
| d) TYPE FA4 de 2,30x1.50 FIXE ET COULISSANT | U | 12
| e) TYPE FA5 de 4,60x1.50 FIXE ET COULISSANT | U | 21
| f) TYPE FA6 de 0,50x0.50 BASCULANT ET FIXE | U | 40
| g) TYPE FA7 de 0,50x1.50 FIXE ET COULISSANT | U | 22
| h) TYPE FA8 de 3,00x1.00 FIXE ET COULISSANT | U | 11
| i) TYPE FA9 de 1,50x1.00 FIXE ET COULISSANT | U | 4
| j) TYPE FA10 de 0,50x1.75 BASCULANT ET FIXE | U | 15
| k) TYPE FA11 de 1,00x5.00 BASCULANT ET FIXE | U | 10
| l) TYPE FA12 de 2,00x1.00 BASCULANT ET FIXE | U | 32
E9 | MUR RIDEAU EN VERRE | m² | 90
E10 | STORES VENITIENS | m² | 65
E11 | PORTES EN ALUMINIUM
| a) PORTE TYPE PA1 A 2 VANTAUX de 2,00x2,20 | U | 8
| b) PORTE TYPE PA2 A 1 VANTAIL de 1,14x2,20 | U | 4
III Menuiserie métallique
E12 | GARDE CORPS EN ACIER GALVANISE | ml | 265
E13 | GARDE CORPS EN INOX | ml | 65
E14 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE GM1 | m² | 460
E15 | GRILLE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE GM2 | m² | 80
E16 | PORTE METALLIQUE DECORATIVE | m² | 26
E17 | PORTAIL DECORATIF EN FERRONNERIE METALLIQUE GRILLAGE | m² | 20
E18 | PORTAIL COULISSANT AUTOMATIQUE | m² | 30
|  |  | TOTAL - E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM |  | 0
F- ELECTRICITE - LUSTRERIE
F1 | Prise de terre et liaison équipotentielle
a | Mise à la Terre | Ens | 6
b | Liaison équipotentielle | Ens | 6
F2 | Coffrets de distribution |  | 0
a | Coffret de branchement | Ens | 7
b | Boite de coupure | Ens | 10
F3 | Tableaux électrique |  | 0
a | TE-AMPH1 | Ens | 1
b | TE-AMPH2 | Ens | 1
c | TE-biblotheque | Ens | 2
d | TE-laboratoire | Ens | 2
e | TE-Administration | Ens | 3
f | TE-ECL.EXT | Ens | 3
F4 | Cables U 1000 RO 2V |  | 0
a | Câble de 4G120 mm² | ML | 225
b | Câble de 5G25mm² | ML | 115
c | Câble de 5G16mm² | ML | 130
d | Câble de 5G10mm² | ML | 210
e | Câble de 5G2.5mm² | ML | 170
f | Câble de 3G4 mm² | ML | 195
g | Câble de 3G2.5 mm² | ML | 1740
h | Câble de 3G1.5 mm² | ML | 1830
F5 | CHEMINEMENT DES CABLES ET RESEAUX DE CONDUITS |  | 0
a | Chemin de câbles 95x63 | ML | 160
b | Chemin de câbles 65x33 | ML | 153
c | Tranchée et buse pour l’alimentation principale | ML | 145
d | Réseau extérieur en tube Annelé diamètre 50 y compris tranchée (éclairage exterieur) | ML | 135
e | Réseau de conduits | Ens | 3
F6 | Foyers lumineux et de prises |  | 0
a | Foyer lumineux principal | U | 225
b | Foyer lumineux supplémentaire | U | 323
c | Foyer de prises principal | U | 238
d | Foyer de prise supplémentaire | U | 196
F7 | Petit appareillage
a | Interrupteur simple allumage, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 163
b | Bouton poussoir lumineux, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 37
c | Prise de courant 16A P+N+T, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 364
d | Prise de courant 20A P+N+T, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 346
e | Prise de courant32A P+N+T, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 346
f | Sortie de fil, de LEGRAND ou similaire | U | 80
g | Double Prises HDMI LEGRAND avec câble de liaison | U | 22
F8 | LUSTRERIE
a | Panel Led encastrable 120x30 - 29W de marque FASNOVA gamme PANELTECH | U | 84
b | Luminaire Led Etanche 120x30 de PHILIPS gamme Coreleine ou Similaire | U | 20
c | Luminaire à réflecteur asymétrique équipé de tube Led de PHILIPS ou Similaire | U | 40
d | Applique murale 18W Coreline Hublot de Philips ou Similaire | U | 36
e | Pannel LED 60x60 - 42W de DISANO ou similaire | U | 88
f | Spot LED 25W PANNEL LED RO de SUNLUX ou similaire | U | 82
g | Spot Led étanche 9W/12V de Sunlux, gamme EFLED FIRST ou similaire | U | 46
h | Projecteur Led 31W CRIPTO SMALL DE DISANO ou similaire | U | 10
i | Projecteur Led 86W CRIPTO Medium DE DISANO ou similaire | U | 8
j | SPOT AU SOL LED ETANCHE | U | 32
k | Mât 5m équipé de luminaire Led 41W, 3311 Visconti 12 - STWB de DISANO ou similaire | U | 20
l | Mât 3m équipé de luminaire Led 13w, 1570 Clima - LED de DISANO ou similaire | U | 30
m | Borne extérieure LED 1.1m - 9W, 1798 Faro 4 LED - type haut de DISANO ou similaire | U | 25
F9 | Eclairage sécurité
a | Bloc autonome de sécurité Led 45 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² de Marque Zemper ou similaire | U | 99
b | Bloc autonome de sécurité Led 400 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² de marque Zemper ou similaire | U | 88
c | Dispositif de commande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité | U | 9
F10 | Précablage informatique et téléphonique |  | 0
a | Coffret informatique 9 unités | E | 6
b | Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 | U | 5
c | Tiroir optique 6 ports | E | 6
d | Câble fibre optique de 6 brins | ML | 525
e | Câble torsadé 4 paires catégorie 6 | ML | 190
f | Prise RJ45 catégorie 6 | U | 48
g | Réseau de conduits | E | 3
F11 | Détection incendie |  | 0
a | Centrale de détection incendie adressable | E | 5
b | Détecteur optique de fumée adressable | U | 128
c | Déclencheur manuel adressable | U | 26
d | Diffuseur Sonore et lumineux | U | 10
e | commande des ouvertures des facades (pour désenfumage) | E | 12
f | Câblage du système et mise en service | E | 1
F12 | Sonorisation |  | 0
a | Support pour videoprojecteur | U | 9
c | switch hdmi 3in x 1out | U | 2
d | cable hdmi 20m | U | 4
e | cable hdmi 3m | U | 6
f | rack de rangement 9'' | U | 6
g | tabe de mixage | U | 6
h | amplificateur avec selecteur de source | U | 6
i | micro baladeur | U | 2
j | micro sur table | U | 6
k | Enceinte encastrée | U | 32
l | câble haut-parleur | ML | 300
m | cable micro | Ml | 150
n | Câblage du système et mise en service | E | 1
|  |  | TOTAL - F - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  | 0
G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
G1 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | E | 1
G2 | TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20
| a/ PPR PN20 ɸ20 | ML | 178
| b/ PPR PN20 ɸ25 | ML | 188
| c/ PPR PN20 ɸ32 | ML | 100
| d/ PPR PN20 ɸ75 | ML | 78
G3 | ROBINET D'ISOLEMENT
| a/ DN 75 | U | 8
| b/ DN 25 | U | 22
| c/ DN 32 | U | 3
G4 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L | E | 5
G5 | APPAREILS SANITAIRES
| a/W-C A LA TURQUE AVEC ROBINET DE CHASSE | U | 28
| b/W-C A L'ANGLAISE | U | 20
| c/W-C A L'ANGLAISE POUR PMR | U | 2
| d/LAVABO A VASQUE ENCASTRE | U | 37
| e/ RECEVEUR DOUCHE | U | 2
| f/ EVIER EN ACIER INOXYDABLE A 2 BACS | U | 4
| g/ EVIER TIMBRE POUR LABORATOIRE | U | 4
G6 | ACCESSOIRES
| a/MIROIR DE LAVABO | U | 37
| b/ PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 48
| c/ DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | U | 17
| d/ DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS | U | 5
| e/ PORTE SERVIETTES | U | 5
| f/ PORTE HABIT | U | 5
G7 | CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:
| a/PVC Ø 40/50 | ML | 83
| a/PVC Ø 75 | ML | 56
| b/PVC Ø 100/110 | ML | 172
| c/PVC Ø 200 | ML | 110
G8 | CHUTES EN FONTE: |  | 0
| a/FONTE Ø 200 | ML | 40
G9 | SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 et 100*100 | U | 24
PROTECTION CONTRE INCENDIE
G10 | EXTINCTEURS PORTATIFS
| a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 24
| b/ - Extincteur CO2 - 5kg | U | 20
G11 | POSTE DE ROBINET ARME D'INCENDIE DN25 | U | 10
G12 | RESEAU EN ACIER GALVANISE |  | 0
| a/ - DN40 | ML | 320
| b/ - DN50 | ML | 105
G13 | POTEAU INCENDIE | E | 2
G14 | OUVRANT DE FACADE POUR DESENFUMAGE SU= 1 m2 | E | 4
| CLIMATISATION VENTILATION ET DESENFUMAGE |  | 0
G15 | PRES INSTALLATION CLIMATISEUR EN SPLIT SYSTEME | U | 43
G16 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE PF=8.5 Kw | E | 8
G17 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE CASSETTE | U
| a/CASSETTE PF=5.0 Kw | U | 16
| b/CASSETTE PF=2.5 Kw | U | 4
G18 | GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR | M2 | 225
G19 | DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE ET REPRISE | U | 32
G20 | VENTILATEUR DE GAINE | U | 4
G21 | BOUCHE VMC auto reglable 30/60m3/h | U | 16
G22 | GRILLE D'EXTRACTION AUTO REGLABLE | U | 4
G23 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE |  | 0
| a/Ø 100 | ML | 33
| b/Ø 125 | ML | 35
| c/Ø 160 | ML | 45
G24 | COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT CLIMATISATION-VENTILATION | E | 4
| TOTAL - G - PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION |  |  |  | 0
H - PEINTURE
H1 | PEINTURE VYNILIQUE SUR MURS, PLAFONDS, ENDUITS ET BETON | M² | 7160
H2 | PEINTURE EXTERIEURE A BASE DE RESINE SILICONNEE SUR FACADE | M² | 7610
H3 | ENDUIT EXTERIEUR MONOCOUCHE | M² | 600
H4 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | M² | 1600
H5 | PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNNERIE | M² | 1520
H6 | PEINTURE EXTERIEUR EPOXY SOUBASSEMENT | M² | 500
|  |  | TOTAL - H - PEINTURE |  | 0
I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES
I1 | SIEGES ET TABLES DES AMPHIS | ML | 300
I2 | MAT PORTE DRAPEAU | U | 2
I3 | ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALETIQUES
| I.3.a PANNEAU D'IDENTIFICATION DE LA FACULTE Y/C LOGO | U | 3
| I.3.b PLAQUES D'IDENTIFICATION DES LOCAUX | U | 72
|  |  | TOTAL - I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES |  | 0
J-AMENAGEMENT EXTERIEURS
J1 | Chemin piéton en béton imprimé | M² | 2500
J2 | Revêtement en carreaux REV SOL | M² | 3000
J3 | Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 7 cm d’épaisseur | M² | 3000
J4 | Bordurette jardinière | ML | 280
J5 | Bordure T3 | ML | 360
J6 | Tout venant GNF | M3 | 850
J7 | Tout venant GNA | M3 | 720
J8 | Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 15 cm d’épaisseur y/c aciers | M2 | 138
J9 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE | M² | 180
J10 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS HT=1.80M | ML | 580
J11 | Buse en PVC DN 200 | ML | 18
J12 | Buse en PVC DN 315 | ML | 300
J13 | Buse en PVC DN 400 | ML | 250
J14 | Regard de visite 80x80compris cadre et tampons en FD 250 | U | 30
J15 | Regard à grille 80x80 D400 | U | 38
J16 | Caniveau y/c grille en fonte ductile | Ml | 30
J17 | Drainnage périphèrique | Ml | 30
J18 | fosse septique de debit 100m3 | U | 1
J19 | Puit perdu diamètre 1.50 m Pr =5.00m compris filtre | U | 1
J20 | Câble vinysol armé de 4x25mm² +T câble de mise à la terre en cuivre nu de 14 mm² | ml | 150
J21 | Câble vinysol armé de 4x16mm² +T câble de mise à la terre en cuivre nu de 14 mm² | ml | 301.2
J22 | Câble vinysol armé de 4x10mm² +T câble de mise à la terre en cuivre nu de 14 mm² | ml | 258
J23 | Câble cuivre nu de 14 mm² pour la mise à la terre des candélabres | Kg | 84
J24 | Candélabre en acier galvanisé de 4 m de hauteur droit | U | 35
J25 | Luminaire en béton d'éclairage d'ambiances . | U | 35
J26 | Crossette simple 0,25m saillie | U | 45
J27 | Plaques à bornes pour candélabres | U | 45
J28 | Lanterne EP avec lampe 150w sodium haute pression | U | 45
J29 | Massif pour candélabre type B 0,60x0,60x1,00 | U | 45
J30 | mise en place de Grillage rouge avertisseur 0,33 | ml | 110
J31 | Réalisation des Buse en tuyau annelé de diam 100mm | ml | 1102
J32 | Tranchée sous - trottoir non carrelé, terrain meuble | m³ | 385
J33 | Fourniture de sable et remblai primaire | m³ | 130
J34 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais | m³ | 255
J35 | Armoire d'eclairage public | Ens | 2
J36 | Armoire Génerale basse Tension A.G.B.T | Ens | 2
J37 | Poste MT/BT 400 KVA Y/C GENIE CIVIL ET EQUIPPERMENTS | Ens | 1
J38 | Candelabres Hauteur 7m | U | 10
J39 | Enrobé à chaud de 6 cm compris imprégnation | M2 | 2700
TOTAL J-AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
K- RAVAUX DIVERS
k1 | FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE | Ens | 1
k2 | FOURNITURE ET POSE D'UN PERGOLA | m² | 84
k3 | FOURNITURE ET POSE DE POUBELLE | U | 10
k4 | FOURNITURE ET POSE D'UN BANC MACONNE | ML | 30
TOTAL K-RAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
L-ESPACES VERTS
L1 | PLANTATION DE GAZON ET FLEURS DE SAISON | M² | 400
L2 | PALMIER WASHINGTONIA 4M | U | 10
L3 | PALMIER COCOS 4M | U | 10
L4 | NITIDA 3M | U | 10
L5 | RESEAU D'ARROSAGE | Ens | 1
TOTAL L-ESPACES VERTS |  |  |  |  | 0
RECAPITULATION GENERALE .
A | GROS ŒUVRE | 0
B | REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS | 0
C | ETANCHEITE | 0
D | FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE | 0
E | MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE | 0
F | ELECTRICITE - LUSTRERIE | 0
G | PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE | 0
H | PEINTURE | 0
I | ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES | 0
J | AMENAGEMENT EXTERIEURS | 0
K | TRAVAUX DIVERS | 0
L | ESPACES VERTS | 0
| TOTAL HORS TVA | 0
| TAUX DE LA TVA (20%) | 0
| TOTAL GENERAL TTC | 0
ARRETE LE MONTANT DE LA PRESENTE ESTIMATION A LA SOMME TTC :