## Feuil1 (hidden)
ROYAUME DU MAROC |  |  | APPEL D'OFFRES OUVERT N° 24/2017
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
Objet : Achat De Matériel Scientifique Pour Les Centres De Recherche de Université Abdelmelek Essaâdi.
ESTIMATIMATION DE L'ADMINISTRATION
Article N° | Désignation | Qté | Prix Unitaire en DHS (hors TVA)& HDD | Prix Total Hors TVA & HDD
| Le Centre De Développement Et D’innovation De La Faculté Des Sciences Et Techniques De Tanger. |  | En lettre
1 | CHROMATOGRAPHIE GAS COUPLE AU SPECTROMETRIE DE MASSE GCMS QP2020 ULTRA, équipé avec EI, injection split splitless pompe Turbo Moléculaire 190L/s et 170 L/s et pompe rotative | 1 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00
SPECTROMETRE DE MASSE: Métal quadripôle évitant son remplacement en cas de contamination
* Caractéristiques
- gamme de masse: 1.5 m/z à 1090 m/z avec une fréquence de balayage de 20 000 unité de masse par seconde
Acquisition des données : en mode Scan (balayage), en mode SIM (Selected Ion Monitoring) ou en mode synchronisé SIM / SCAN (FASST Fast Automatic Scan/SIM Type). Avec la technique FASST les chromatogrammes Scan et SIM peuvent être obtenus par passage à haute vitesse entre les modes Scan et SIM pour l’acquisition des données.
Il n’y a pas de diminution de la sensibilité à partir de l’acquisition de données à haute vitesse en mode simultané.
Création automatique de table SIM/Scan
Recherche de similarité de l’indice de rétention linéaire. En plus de la recherche de similarité de spectre de masse, un raffinement de la recherche de librairie peut être conduit utilisant »Temps de rétention – recherche indexée».
- Stabilité +/-0.1 u/48 heurs (T° constante)
- Interface MS 50°C à 350°C
- Filament : double filament. Passage automatique d’un filament à l’autre durant l’analyse. L’accès à l’ion source est très facile car il est placé sur la face avant de l’appareil. Le remplacement des filaments se fait en quelques minutes sans démonter le système de vide ce qui réduit le besoin de nettoyage du système quadripôle.
Performance
- SCAN EI : 1pg Octafluoronaphtalène m/z 272 S/N ³ 2000 (gaz vecteur He)
Critère de vérification lors de l’installation
EI Scan S/N: 1 pg Octa­uoronaphthalene m/z 272 S/N ≥ 1500
EI SIM (IDL Detection limite de l’instrument) : 100 fg Octa­uoronaphthalene m/z 272 IDL ≤ 10fg
Option
CI Scan S/N: 100 pg Benzophenone m/z 183 S/N ≥ 500
NCI Scan S/N: 100 fg Octa­uoronaphthalene m/z 272 S/N ≥ 500
- Résolution masse : R : 2M
- Vitesse de balayage: 20000 aum/s
- SIM 64 ions x 128 groupes (max)
Détecteur :
Unité détecteur : Tube multiplicateur électron secondaire avec lentille overdrive et conversion dynode (Breveté)
Energie électron : 10 à 200eV
Emission de courant : 5 à 250uA
Gamme dynamique : 8 x 106
4-STATION DE TRAITEMENT DES DONNEES
PC Intel Core Duo 1 G Hz et 2 G de RAM, Disque dure de 250G, lecteur et graveur DVD, Ecran 17, imprimante laser jet
Logiciel LabSsolution
* Analyse
- Condition analytiques : tout en un seul enregistrement des mesures de la GC et la masse ainsi que les conditions d’exploitation des données.
- Mode de mesure : Scan, SIM (64 canaux x 64 groupes)
- Analyse en série : Opération en continue automatique par batch processing.
* Control du système
- Diagnostic du GCMS
* Traitement des données
- Analyse des données : Enregistrement et comparaison des chromatogrammes/spectres de masse ; Elimination du bruit de fond et la moyenne des spectres de masse ; calcul de l’aire du chromatogramme.
- Recherche librairie : modes recherche ( recherche en fonction de la similarité ou de l’index) ; recherche de
librairies simultanément ; affichage des structures des formules ; édité des librairies privées.
- Calcule quantitatif :
a- Identification de pic (1000)
b- Identification de méthode (temps de rétention absolue/temps de rétention relatif, fenêtre temps/bande temps, référence ion (max. 5), correspondance du model de masse au spectre enregistré
c- Normalisation d’aire corrigée (optionnel par facteur échelle), standard interne et externe, addition de standard, normalisation de l’aire
d- Courbes de calibration (linéaires, point à point, courbe de poids cubique et quadratique(1/C, 1/C2, 1/A, 1/A2) ; point calibration (max. 64 (moyenne jusqu’à 10 fois pour chaque point de calibration ;
Correction de courbe de calibration ; Grouping.
- Sortie Rapport : Chromatogramme, spectre de masse, rapport pic, recherche de résultats similaires, résultas des calcules quantitatifs, courbe de calibration, ect… ; édition formats.
- Batch processing : Sortie rapport et traitement des données continuellement automatique
- Conversion des données : Conversion AIA, ASCII
* Système :
- Data explorer : retour et nettoyage de différents fichiers
- Assurance Qualité/Contrôle Qualité (QA/QC) : Contrôle de la qualité et de la précision, taux de recouvrement et diagnostique de spectres ect…
- Sécurité : selon utilisateur et contrôle par identifiant et mot de passe.
- Audit Trail : Changement de fichiers sous réserve de justificatif, sauvegarde de fichiers de données et de configuration
PasseurAuto Injecteur AOC 20i avec plateau AOC 20s
méthode d’injection: injection d’échantillon liquide via seringue spéciale
Capacité 150 vials de 1.5ml ou 96 vial de 4 ml avec plateau AOC 20s
volume échantillon:
0.1-8ul avec seringue de10ul
0.5-40ul avec seringue de 50ul (option)
2.5- 200ul avec seringue 250ul (option)
- nombre d’injection: 1-99 injection par échantillon
- vitesse seringue: rapide lente et variable
- vitesse plongeur : 3 modes: rapide, moyen et lent
- temps d’attente: 0-99sec après aspiration de l’échantillon
- type d’injection: 3 modes: traditionnel, flush solvant et flush solvant avec un autre solvant
- contamination: moins de 10-4
- dim., poids: 126x78x380 mm ; 2.5Kg
Librairie NIST 2011
Kit utilitaire
Kit d’outil
Kit de consommable
Tube inox pour gaz
2 | APPAREIL HPLC QUATERNAIRE | 1 | 450 000,00 | 450 000,00
HPLC Prominence-i LC-2030C 3D incluant détecteur Barrette Diode dégazeur 5 solvant pompe quaternaire, four réfrigéré, passeur réfrigéré et système d’acquisition des résultats
POMPE
*Unité de dégazage : 5 lignes: Phase mobile 4 + solution de rinçage 1 (volume 400 ul)
*Pompe : Quaternaire double piston parallèle
pulsation :
0,1 MPa (1,0 mL / min, 10 MPa, de l'eau)
*Gamme de débit : 0,0001 à 10 mL / min
*Précision de débit :
1% ou
2 ul / min,
± 2% (2 à 5 ml / min, condition spécifiée)
*Justesse du débit : <0,06% RSD ou <0,02 min SD,
*configuration : Quatre-solvant à gradient basse pression
*Gradient / gamme de concentrations de consigne : 0 à 100%, par pas de 0,1%
*Exactitude gradient / concentration : ± 0,5% (de 0,1 à 2 ml / min, de 1 à 20 MPa, condition spécifiée)
*Précision gradient / concentration : ± 0,1% (1 ml / min, 10 MPa, condition spécifiée)
*Pression maximale : 44 MPa (0,0001 à 5 mL / min), 22 MPa (de 5,0001 à 10 mL / min)
PASSEUR AVEC REFRIGERATION
*Méthode d'injection : Injection du volume total de l'échantillon
*Précision du volume d'injection : ± 1% (50 ul, N = 10)
*Plage de volume d'injection : 0,1 à 100 ul (Standard), 0,1 à 50 ul, 1 à 500 ul, 1 à 2000 ul (Option)
*Reproductibilité du volume d'injection : RSD <0,20% (de 5,0 à 2000 ul), RSD <0,25% (2,0 à 4,9 ul), RSD <0,5% (1,0-1,9 ul), RSD <1,0% (0,5-0,9 um)
* Refroidisseur d'échantillon : 4 to 45°C (Possibilité de refroidir au-dessous de 4°C quand la T° de la sale est de 30°C max. et l’humidité à 70% max.)
*Linéarité d'injection : > 0.9999 (1 to 100 μL, selon conditions spécifiques)
FOUR REFRIGERE
*Chauffage et méthode de refroidissement : Circulation à 'air forcée
*Taille de colonne: 6 pièces à 10 cm max., 3 pièces de 10 cm à 30 cm
*Plage de réglage de la température : (Température ambiante - 10) à 85 °C, 4 à 85°C, en 1°C
*Précision de régulation de température : ± 0,1°C
*Stabilité de la température : ± 0,8 ° C
*Débit vanne de commutation : Max. 1 pc
DETECTEUR PDA
Gamme de longueur d'onde :190 à 800 nm
Résolution spectrale : 1,4 nm (condition spécifié)
Fente : 1,2 nm, 8 nm
Résolution : 0,6 nm / pixel
Nombre de photodiode : 1024
Précision de longueur d’onde : ≤ ± 1 nm
Bruit de fond: ≤ ± 3 × 10-6 AU (250 nm, référence: 350 nm, condition spécifié)
Dérive : ≤500 × 10-6 AU/h (250 nm, référence: 350 nm, condition spécifié)
Linéarité : Jusqu'à 2 AU (5%)
Source de lumière : Deutérium (D2) lampe (Standard), le tungstène (W) lampe (en option)
Cellule : 10 μL (10mm, TC) 12 MPa
Dim : 410 x 605 x 500 larg. X haut x prof
Matériaux en contact avec des liquides : Acier inoxydable (SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE, élastomer-perfluoré, rubis, saphir, Hastelloy C, GFP, céramique, PFA, quartz, PPS
Traitement de données :
Logiciel
Logiciel est muni de la fonction GLP/GMP (Bonne pratique de laboratoire/Bonne Pratique de conception: GLP/GMP en standard selon FDA 21 CFR part 11
Il peut tourner sous Windows 98 2ème édition, Windows 2000 et Windows XP.
Les modules principaux sont individuellement programmables
Logiciel est muni de la fonction GLP/GMP (Bonne pratique de laboratoire/Bonne Pratique de conception: GLP/GMP en standard selon FDA 21 CFR part 11
Il peut tourner sous Windows 98 2ème édition, Windows 2000 et Windows XP.
Les modules principaux sont individuellement programmables
Connexion de détecteur MS : Le logiciel peut supporter le détecteur masse
Automatisme OLE : Logiciel est équipé de fonctions automatiques OLE. La lecture des données, Lecture / écriture des méthodes et fichiers programme, contrôle externe des fonctions tel que démarrage et arrêt d’analyse sont supportés par OLE.
Les systèmes de découverte des drogues et le contrôle qualité peuvent être développés en utilisant OLE.
Les données peuvent être liées à un système LIMS
Support de validation : Fonction assurance qualité /Contrôle qualité. Le logiciel supporte le hardware, software et les validations de méthodes
Monitorage Chromatogramme : Avec Logiciel -, les chromatogrammes peuvent être continuellement dirigés.
Analyses en temps réel: Logiciel est pourvu des fonctions snap-shot (analyse en temps réel)
Sécurité:Prévention d’altération de programme, restriction de fonction du management utilisateur, vérification d’altération des données
Audit trail : Logiciel est équipé de fonction audit trail pour les méthodes, les données. En plus du management de l’historique, les raisons d’une modification peuvent être enregistrées.
Analyse Insertion : Logiciel supporte 3 types d’analyse-insertion: moyenne simple, moyenne continue et batch processing.
Pause dans programme: Avec Logiciel, la pause peut être spécifiée pour n’importe quelle ligne.
Programme d’édition durant l’analyse : Les tables batch peuvent être éditées librement durant l‘analyse
Vérification ligne de base : La vérification de la ligne de base est possible aussi bien pour les détecteurs standards que pour la barrette de diode.
Wizard: Logiciel est pourvu de fonction wizard. Utilisation sans se référer au manuel
Auto-conditioning : Logiciel permet l’exécution de l’auto purge, la vérification de la ligne de base à n’importe quel niveau du programme
Système check : Fonctions Système check standards. Avec Le logiciel les résultas de vérification pré-exécutés sont sauvegardés dans des fichiers de données et leur impression est possible.
Custom parameter : Utilisation de fonctions macro. Le logiciel peut utiliser des calculs multiples sur les données d’analyse et produit un rapport appro Logiciel prié
Rapport résumé : Avec Logiciel, les chromatogrammes peuvent être affichés dans un rapport résumé.
Affichage de l’index spectral : Logiciel a la fonction index spectral permettant l’affichage en même temps du chromatogramme et le spectre correspondant pour chaque pic.
Information sur courbe de calibration : Logiciel - peut produire des informations sur les courbes de calibration telque les concentrations, les aires pour chaque point de calibration dans le graphe de courbe de calibration.
Fonction identification et calcul :
* Logiciel supporte les méthodes d’identification tel que méthode window/band, identification spectrale, méthode de temps de rétention absolu/relatif ainsi que 6 types de méthodes de calcul tel que méthodes standard interne/externe.
* Types courbe de calibration : Supporte 7 types de courbes de calibration : linéaire, ligne coupée et types d’index de calcul
Séparation entre les données originales et les données ré-analysées : Avec Logiciel, la date, le nom de l’utilisateur peuvent être produites aussi bien pour l’analyse original que l’analyse répétée.
Ceci permet la séparation entre les données originales et les données ré-analysées. Les données altérées sont ainsi mises de côté.
Fonction export PDF : Logiciel n la production de fichiers PDF est possible non seulement pour les rapports d’analyse mais aussi pour audit trail et données log pour soumission à FDA.
Compatibilité de fichiers : Logiciel, les fichiers peuvent être lus sans utilisation de fichier convertisseur.
Fonction E-mail : en cas d’erreur du système ou de point critique
Network : Management unifié des données est possible en utilisant la base de données CLASS-Agent. Le support client/serveur pour le contrôle est planifié pour Logiciel
OS recommandé : Le logiciel utilise Windows 2000, Windows XP
Système suitabilité test: Logiciel supporte le calcul du bruit de fond basé sur la méthode EP et LOD/LOQ, auto-jugement utilisant les fonctions assurance qualité/contrôl Qualité (QAQC)
Custom parameter : Utilisation de fonctions macro. Le logiciel peut utiliser des calculs multiples sur les données d’analyse et produit un rapport appro Logiciel prié
Rapport résumé : Avec Logiciel, les chromatogrammes peuvent être affichés dans un rapport résumé.
Affichage de l’index spectral : Logiciel a la fonction index spectral permettant l’affichage en même temps du chromatogramme et le spectre correspondant pour chaque pic.
Information sur courbe de calibration : Logiciel - peut produire des informations sur les courbes de calibration telque les concentrations, les aires pour chaque point de calibration dans le graphe de courbe de calibration.
Fonction identification et calcul :
* Logiciel supporte les méthodes d’identification tel que méthode window/band, identification spectrale, méthode de temps de rétention absolu/relatif ainsi que 6 types de méthodes de calcul tel que méthodes standard interne/externe.
* Types courbe de calibration : Supporte 7 types de courbes de calibration : linéaire, ligne coupée et types d’index de calcul
Séparation entre les données originales et les données ré-analysées : Avec Logiciel, la date, le nom de l’utilisateur peuvent être produites aussi bien pour l’analyse original que l’analyse répétée.
Ceci permet la séparation entre les données originales et les données ré-analysées. Les données altérées sont ainsi mises de côté.
Fonction export PDF : Logiciel n la production de fichiers PDF est possible non seulement pour les rapports d’analyse mais aussi pour audit trail et données log pour soumission à FDA.
Compatibilité de fichiers : Logiciel, les fichiers peuvent être lus sans utilisation de fichier convertisseur.
Fonction E-mail : en cas d’erreur du système ou de point critique
Network : Management unifié des données est possible en utilisant la base de données CLASS-Agent. Le support client/serveur pour le contrôle est planifié pour Logiciel
OS recommandé : Le logiciel utilise Windows 2000, Windows XP
Système suitabilité test: Logiciel supporte le calcul du bruit de fond basé sur la méthode EP et LOD/LOQ, auto-jugement utilisant les fonctions assurance qualité/contrôl Qualité (QAQC)
PC IMPRIMANTE
3 | Spectrofluorimètre Modèle : RF 6000 | 1 | 400000 | 400000
Source lumineuse : Lampe 150W Xenon
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Monochromateur Blazed à réseau holographique, 1300 rainures / mm
Longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Gamme de balayage de longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Largeur de bande spectrale d'excitation: 1,5, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Emission: 1, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Résolution : 1,0 nm de résolution ou moins (émission)
Précision de longueur d'onde : ± 1,0 nm
Compensation source de lumière : calcul du ratio de surveillance de lumière monochromatique
Sensibilité SN de la ligne Raman de l'eau distillée est 350 et plus (P-P)
1000 et plus (RMS)
Excitation 350nm, Largeur de bande spectrale 5 nm, réponse 2sec .
Balayage de longueur d'onde max. 60,000nm / min
Longueur d'onde de vitesse de rotation 60,000nm / min.
Sélection de la sensibilité 3 étapes de High, Low et Auto
Interface USB 2.0 / 3.0
Interface pour passeur
Interface pour unité d’aspiration sipper
Sortie analogique (1V / pleine échelle)
Interface de signal d'entrée de commutation externe
Dimensions W610 x D565 x H274mm
poids 38 kg
Alimentation 220, 240V 50 / 60Hz
Exigences d'alimentation 300VA
Plage de température de 15 à 35 ° C
Taux d'humidité de fonctionnement 30 à 80% (en dessous de 70% avec une température plus élevée que 30°C) sans condensation
LOGICIEL
Spectre : Spectre d’excitation, spectre de fluorescence, spectre synchrone
Spectre 3D: Mesure répétée dans un intervalle de temps spécifié (spectre d'excitation 3D, spectre de fluorescence 3D, spectre synchrone 3D)
• Mesure du spectre de fluorescence à un intervalle spécifié de longueur d'onde d'excitation (spectre 3D)
• extraction de spectre d'excitation / fluorescence
• Quantification :
*Quantification en utilisant le pic / valeur maximale / zone de longueurs d'onde, etc. de longueurs d'onde simples , multiples (y compris les méthodes de longueur d'onde simple, double, et triples), et les gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Méthode du facteur K, méthode de courbe d'étalonnage à un seul point, et méthode de la courbe d'étalonnage multi-point (1er, 2e et 3e ordre, zéro peut être spécifié)
• Traitement photométrique avec fonctions définies par l'utilisateur
fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Photométrique • Capture de l'intensité de fluorescence de longueurs d'onde simples et multiples ainsi que peak / valeur maximale / région dans des gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Traitement photométrique avec des fonctions définies par l'utilisateur (fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Time Course :
Heure d'enregistrement : utilisant simple longueur d'onde.
• calcul de la valeur d'activité
• L'enregistrement de l'événement d'ajouts de réactifs lors de la mesure
Le traitement des données (commune)
• Traitement, impression de données, point peak, peak peak, calcul de la superficie, calcul constant, calcul d’ensemble de données , différenciation 1er à 4ème ordre, lissage, transformation logarithmique commune, transformation de logarithme naturel, transformation réciproque, exponentiation, racine carrée , indice de transformation des données de forme d'onde (spectre / cours du temps), fonctions d'impression, création de modèle de rapport, impression en utilisant des modèles de rapport, fonctions de fichier, conversion automatique de fichier CSV et fichier texte (.txt) formats
Système d’aspiration : Pompe péristaltique. Volume 2 ml
Spectrofluorimètre Modèle : RF 6000 SHIMADZU
Source lumineuse : Lampe 150W Xenon
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Monochromateur Blazed à réseau holographique, 1300 rainures / mm
Longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Gamme de balayage de longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Largeur de bande spectrale d'excitation: 1,5, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Emission: 1, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Résolution : 1,0 nm de résolution ou moins (émission)
Précision de longueur d'onde : ± 1,0 nm
Compensation source de lumière : calcul du ratio de surveillance de lumière monochromatique
Sensibilité SN de la ligne Raman de l'eau distillée est 350 et plus (P-P)
1000 et plus (RMS)
Excitation 350nm, Largeur de bande spectrale 5 nm, réponse 2sec .
Balayage de longueur d'onde max. 60,000nm / min
Longueur d'onde de vitesse de rotation 60,000nm / min.
Sélection de la sensibilité 3 étapes de High, Low et Auto
Interface USB 2.0 / 3.0
Interface pour passeur
Interface pour unité d’aspiration sipper
Sortie analogique (1V / pleine échelle)
Interface de signal d'entrée de commutation externe
Dimensions W610 x D565 x H274mm
poids 38 kg
Alimentation 220, 240V 50 / 60Hz
Exigences d'alimentation 300VA
Plage de température de 15 à 35 ° C
Taux d'humidité de fonctionnement 30 à 80% (en dessous de 70% avec une température plus élevée que 30°C) sans condensation
LOGICIEL
Spectre : Spectre d’excitation, spectre de fluorescence, spectre synchrone
Spectre 3D: Mesure répétée dans un intervalle de temps spécifié (spectre d'excitation 3D, spectre de fluorescence 3D, spectre synchrone 3D)
• Mesure du spectre de fluorescence à un intervalle spécifié de longueur d'onde d'excitation (spectre 3D)
• extraction de spectre d'excitation / fluorescence
• Quantification :
*Quantification en utilisant le pic / valeur maximale / zone de longueurs d'onde, etc. de longueurs d'onde simples , multiples (y compris les méthodes de longueur d'onde simple, double, et triples), et les gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Méthode du facteur K, méthode de courbe d'étalonnage à un seul point, et méthode de la courbe d'étalonnage multi-point (1er, 2e et 3e ordre, zéro peut être spécifié)
• Traitement photométrique avec fonctions définies par l'utilisateur
fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Photométrique • Capture de l'intensité de fluorescence de longueurs d'onde simples et multiples ainsi que peak / valeur maximale / région dans des gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Traitement photométrique avec des fonctions définies par l'utilisateur (fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Time Course :
Heure d'enregistrement : utilisant simple longueur d'onde.
• calcul de la valeur d'activité
• L'enregistrement de l'événement d'ajouts de réactifs lors de la mesure
Le traitement des données (commune)
• Traitement, impression de données, point peak, peak peak, calcul de la superficie, calcul constant, calcul d’ensemble de données , différenciation 1er à 4ème ordre, lissage, transformation logarithmique commune, transformation de logarithme naturel, transformation réciproque, exponentiation, racine carrée , indice de transformation des données de forme d'onde (spectre / cours du temps), fonctions d'impression, création de modèle de rapport, impression en utilisant des modèles de rapport, fonctions de fichier, conversion automatique de fichier CSV et fichier texte (.txt) formats
Système d’aspiration : Pompe péristaltique. Volume 2 ml
4 | • Unité complète de vide secondaire pour couches minces | 1 | 500000 | 500000
_Pompe secondaire
_ Pompe primaire
_ Système de Vannes
_ Manomètre Pirani
_ Manomètre Penning
_ Jauges pour vide secondaire
_Jauge pour vide primaire
_ Cloche cylindrique en pyrex
_ Platines inferieures et supérieurs
Le Théchno- Centre de Recherche à La Faculté Des Sciences Tétouan
5 | Analyseur Microméritic | 1 | 1200000 | 1200000
Analyseur est un appareil de mesure de surface spécifique et de porosité
(distribution de taille des pores, volume poreux). C'est un équipement monoposte
(2 postes de dégazage, 1 poste d'analyse) qui permet d'analyser les matériaux
microporeux, mésoporeux et micro-mésoporeux.[phase d’adsorption de la
molécule sonde (N2) :
· Gammes de pression : 10-5 à 10-1 mmHg (10-3 à 10 Pa) (domaine de la
microporosité) ; 1 à 760 mmHg (10 à 105 Pa) (domaine de la mésoporosité)
· Capteurs de pression : 1000 mmHg (résolution 10-3 mmHg) ;
10 mmHg (résolution 10-5 mmHg)
· Pompes : primaire : 5. 10-3 mm Hg ; turbo : 3,8. 10-9 mm Hg
· Température d’analyse : 77K (température de l’azote liquide)
· Adsorbat : N2
· Surface spécifique : > 0.1 m2/g (N2)
· Poste de dégazage : Gamme de température : température ambiante à 450 °C ;
incrément 1°C
· Système cryogénique : Dewar 3.5 litres, autonomie 72h
Livré avec :
· 1 bouteille d'azote qualité Alphagaz 2 format bouteille B20
· 1 bouteille d'hélium qualité Alphagaz 2 format bouteille B20
· Système de vide Microméritics équipé de 6 postes de dégazage permettant
l’élimination des impuretés (eau, molécules organiques) par mise sous vide et chauffage
(Gamme de température : température ambiante à 450 °C ; Gamme de pression : 1 à 760 mmHg (10 à 105 Pa))
Livraison et installation fonctionnelle (accessoires nécessaires pour fonctionnement au moment de l’installation)
Formation à l’utilisation
| MONTANT TOTAL HTVA ET HDD |  |  | 3550000
| Arréter le présent Estimation à la Somme de :3 550 000,00 | HTVA & HDD

## Feuil3
ROYAUME DU MAROC |  |  | APPEL D'OFFRES OUVERT N° 26/2017
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
Objet : Achat De Matériel Scientifique Pour Les Centres De Recherche de Université Abdelmelek Essaâdi.
BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
Article N° | Désignation | Qté | Prix Unitaire en DHS (hors TVA)& HDD | Prix Total Hors TVA & HDD
| Le Centre De Développement Et D’innovation De La Faculté Des Sciences Et Techniques De Tanger. |  | En lettre
1 | CHROMATOGRAPHIE GAS COUPLE AU SPECTROMETRIE DE MASSE GCMS QP2020 ULTRA, équipé avec EI, injection split splitless pompe Turbo Moléculaire 190L/s et 170 L/s et pompe rotative | 1
SPECTROMETRE DE MASSE: Métal quadripôle évitant son remplacement en cas de contamination
* Caractéristiques
- gamme de masse: 1.5 m/z à 1090 m/z avec une fréquence de balayage de 20 000 unité de masse par seconde
Acquisition des données : en mode Scan (balayage), en mode SIM (Selected Ion Monitoring) ou en mode synchronisé SIM / SCAN (FASST Fast Automatic Scan/SIM Type). Avec la technique FASST les chromatogrammes Scan et SIM peuvent être obtenus par passage à haute vitesse entre les modes Scan et SIM pour l’acquisition des données.
Il n’y a pas de diminution de la sensibilité à partir de l’acquisition de données à haute vitesse en mode simultané.
Création automatique de table SIM/Scan
Recherche de similarité de l’indice de rétention linéaire. En plus de la recherche de similarité de spectre de masse, un raffinement de la recherche de librairie peut être conduit utilisant »Temps de rétention – recherche indexée».
- Stabilité +/-0.1 u/48 heurs (T° constante)
- Interface MS 50°C à 350°C
- Filament : double filament. Passage automatique d’un filament à l’autre durant l’analyse. L’accès à l’ion source est très facile car il est placé sur la face avant de l’appareil. Le remplacement des filaments se fait en quelques minutes sans démonter le système de vide ce qui réduit le besoin de nettoyage du système quadripôle.
Performance
- SCAN EI : 1pg Octafluoronaphtalène m/z 272 S/N ³ 2000 (gaz vecteur He)
Critère de vérification lors de l’installation
EI Scan S/N: 1 pg Octa­uoronaphthalene m/z 272 S/N ≥ 1500
EI SIM (IDL Detection limite de l’instrument) : 100 fg Octa­uoronaphthalene m/z 272 IDL ≤ 10fg
Option
CI Scan S/N: 100 pg Benzophenone m/z 183 S/N ≥ 500
NCI Scan S/N: 100 fg Octa­uoronaphthalene m/z 272 S/N ≥ 500
- Résolution masse : R : 2M
- Vitesse de balayage: 20000 aum/s
- SIM 64 ions x 128 groupes (max)
Détecteur :
Unité détecteur : Tube multiplicateur électron secondaire avec lentille overdrive et conversion dynode (Breveté)
Energie électron : 10 à 200eV
Emission de courant : 5 à 250uA
Gamme dynamique : 8 x 106
4-STATION DE TRAITEMENT DES DONNEES
PC Intel Core Duo 1 G Hz et 2 G de RAM, Disque dure de 250G, lecteur et graveur DVD, Ecran 17, imprimante laser jet
Logiciel LabSsolution
* Analyse
- Condition analytiques : tout en un seul enregistrement des mesures de la GC et la masse ainsi que les conditions d’exploitation des données.
- Mode de mesure : Scan, SIM (64 canaux x 64 groupes)
- Analyse en série : Opération en continue automatique par batch processing.
* Control du système
- Diagnostic du GCMS
* Traitement des données
- Analyse des données : Enregistrement et comparaison des chromatogrammes/spectres de masse ; Elimination du bruit de fond et la moyenne des spectres de masse ; calcul de l’aire du chromatogramme.
- Recherche librairie : modes recherche ( recherche en fonction de la similarité ou de l’index) ; recherche de
librairies simultanément ; affichage des structures des formules ; édité des librairies privées.
- Calcule quantitatif :
a- Identification de pic (1000)
b- Identification de méthode (temps de rétention absolue/temps de rétention relatif, fenêtre temps/bande temps, référence ion (max. 5), correspondance du model de masse au spectre enregistré
c- Normalisation d’aire corrigée (optionnel par facteur échelle), standard interne et externe, addition de standard, normalisation de l’aire
d- Courbes de calibration (linéaires, point à point, courbe de poids cubique et quadratique(1/C, 1/C2, 1/A, 1/A2) ; point calibration (max. 64 (moyenne jusqu’à 10 fois pour chaque point de calibration ;
Correction de courbe de calibration ; Grouping.
- Sortie Rapport : Chromatogramme, spectre de masse, rapport pic, recherche de résultats similaires, résultas des calcules quantitatifs, courbe de calibration, ect… ; édition formats.
- Batch processing : Sortie rapport et traitement des données continuellement automatique
- Conversion des données : Conversion AIA, ASCII
* Système :
- Data explorer : retour et nettoyage de différents fichiers
- Assurance Qualité/Contrôle Qualité (QA/QC) : Contrôle de la qualité et de la précision, taux de recouvrement et diagnostique de spectres ect…
- Sécurité : selon utilisateur et contrôle par identifiant et mot de passe.
- Audit Trail : Changement de fichiers sous réserve de justificatif, sauvegarde de fichiers de données et de configuration
PasseurAuto Injecteur AOC 20i avec plateau AOC 20s
méthode d’injection: injection d’échantillon liquide via seringue spéciale
Capacité 150 vials de 1.5ml ou 96 vial de 4 ml avec plateau AOC 20s
volume échantillon:
0.1-8ul avec seringue de10ul
0.5-40ul avec seringue de 50ul (option)
2.5- 200ul avec seringue 250ul (option)
- nombre d’injection: 1-99 injection par échantillon
- vitesse seringue: rapide lente et variable
- vitesse plongeur : 3 modes: rapide, moyen et lent
- temps d’attente: 0-99sec après aspiration de l’échantillon
- type d’injection: 3 modes: traditionnel, flush solvant et flush solvant avec un autre solvant
- contamination: moins de 10-4
- dim., poids: 126x78x380 mm ; 2.5Kg
Librairie NIST 2011
Kit utilitaire
Kit d’outil
Kit de consommable
Tube inox pour gaz
2 | APPAREIL HPLC QUATERNAIRE | 1
HPLC Prominence-i LC-2030C 3D incluant détecteur Barrette Diode dégazeur 5 solvant pompe quaternaire, four réfrigéré, passeur réfrigéré et système d’acquisition des résultats
POMPE
*Unité de dégazage : 5 lignes: Phase mobile 4 + solution de rinçage 1 (volume 400 ul)
*Pompe : Quaternaire double piston parallèle
pulsation :
0,1 MPa (1,0 mL / min, 10 MPa, de l'eau)
*Gamme de débit : 0,0001 à 10 mL / min
*Précision de débit :
1% ou
2 ul / min,
± 2% (2 à 5 ml / min, condition spécifiée)
*Justesse du débit : <0,06% RSD ou <0,02 min SD,
*configuration : Quatre-solvant à gradient basse pression
*Gradient / gamme de concentrations de consigne : 0 à 100%, par pas de 0,1%
*Exactitude gradient / concentration : ± 0,5% (de 0,1 à 2 ml / min, de 1 à 20 MPa, condition spécifiée)
*Précision gradient / concentration : ± 0,1% (1 ml / min, 10 MPa, condition spécifiée)
*Pression maximale : 44 MPa (0,0001 à 5 mL / min), 22 MPa (de 5,0001 à 10 mL / min)
PASSEUR AVEC REFRIGERATION
*Méthode d'injection : Injection du volume total de l'échantillon
*Précision du volume d'injection : ± 1% (50 ul, N = 10)
*Plage de volume d'injection : 0,1 à 100 ul (Standard), 0,1 à 50 ul, 1 à 500 ul, 1 à 2000 ul (Option)
*Reproductibilité du volume d'injection : RSD <0,20% (de 5,0 à 2000 ul), RSD <0,25% (2,0 à 4,9 ul), RSD <0,5% (1,0-1,9 ul), RSD <1,0% (0,5-0,9 um)
* Refroidisseur d'échantillon : 4 to 45°C (Possibilité de refroidir au-dessous de 4°C quand la T° de la sale est de 30°C max. et l’humidité à 70% max.)
*Linéarité d'injection : > 0.9999 (1 to 100 μL, selon conditions spécifiques)
FOUR REFRIGERE
*Chauffage et méthode de refroidissement : Circulation à 'air forcée
*Taille de colonne: 6 pièces à 10 cm max., 3 pièces de 10 cm à 30 cm
*Plage de réglage de la température : (Température ambiante - 10) à 85 °C, 4 à 85°C, en 1°C
*Précision de régulation de température : ± 0,1°C
*Stabilité de la température : ± 0,8 ° C
*Débit vanne de commutation : Max. 1 pc
DETECTEUR PDA
Gamme de longueur d'onde :190 à 800 nm
Résolution spectrale : 1,4 nm (condition spécifié)
Fente : 1,2 nm, 8 nm
Résolution : 0,6 nm / pixel
Nombre de photodiode : 1024
Précision de longueur d’onde : ≤ ± 1 nm
Bruit de fond: ≤ ± 3 × 10-6 AU (250 nm, référence: 350 nm, condition spécifié)
Dérive : ≤500 × 10-6 AU/h (250 nm, référence: 350 nm, condition spécifié)
Linéarité : Jusqu'à 2 AU (5%)
Source de lumière : Deutérium (D2) lampe (Standard), le tungstène (W) lampe (en option)
Cellule : 10 μL (10mm, TC) 12 MPa
Dim : 410 x 605 x 500 larg. X haut x prof
Matériaux en contact avec des liquides : Acier inoxydable (SUS316L, SUS316), FEP, PEEK, PTFE, élastomer-perfluoré, rubis, saphir, Hastelloy C, GFP, céramique, PFA, quartz, PPS
Traitement de données :
Logiciel
Logiciel est muni de la fonction GLP/GMP (Bonne pratique de laboratoire/Bonne Pratique de conception: GLP/GMP en standard selon FDA 21 CFR part 11
Il peut tourner sous Windows 98 2ème édition, Windows 2000 et Windows XP.
Les modules principaux sont individuellement programmables
Logiciel est muni de la fonction GLP/GMP (Bonne pratique de laboratoire/Bonne Pratique de conception: GLP/GMP en standard selon FDA 21 CFR part 11
Il peut tourner sous Windows 98 2ème édition, Windows 2000 et Windows XP.
Les modules principaux sont individuellement programmables
Connexion de détecteur MS : Le logiciel peut supporter le détecteur masse
Automatisme OLE : Logiciel est équipé de fonctions automatiques OLE. La lecture des données, Lecture / écriture des méthodes et fichiers programme, contrôle externe des fonctions tel que démarrage et arrêt d’analyse sont supportés par OLE.
Les systèmes de découverte des drogues et le contrôle qualité peuvent être développés en utilisant OLE.
Les données peuvent être liées à un système LIMS
Support de validation : Fonction assurance qualité /Contrôle qualité. Le logiciel supporte le hardware, software et les validations de méthodes
Monitorage Chromatogramme : Avec Logiciel -, les chromatogrammes peuvent être continuellement dirigés.
Analyses en temps réel: Logiciel est pourvu des fonctions snap-shot (analyse en temps réel)
Sécurité:Prévention d’altération de programme, restriction de fonction du management utilisateur, vérification d’altération des données
Audit trail : Logiciel est équipé de fonction audit trail pour les méthodes, les données. En plus du management de l’historique, les raisons d’une modification peuvent être enregistrées.
Analyse Insertion : Logiciel supporte 3 types d’analyse-insertion: moyenne simple, moyenne continue et batch processing.
Pause dans programme: Avec Logiciel, la pause peut être spécifiée pour n’importe quelle ligne.
Programme d’édition durant l’analyse : Les tables batch peuvent être éditées librement durant l‘analyse
Vérification ligne de base : La vérification de la ligne de base est possible aussi bien pour les détecteurs standards que pour la barrette de diode.
Wizard: Logiciel est pourvu de fonction wizard. Utilisation sans se référer au manuel
Auto-conditioning : Logiciel permet l’exécution de l’auto purge, la vérification de la ligne de base à n’importe quel niveau du programme
Système check : Fonctions Système check standards. Avec Le logiciel les résultas de vérification pré-exécutés sont sauvegardés dans des fichiers de données et leur impression est possible.
Custom parameter : Utilisation de fonctions macro. Le logiciel peut utiliser des calculs multiples sur les données d’analyse et produit un rapport appro Logiciel prié
Rapport résumé : Avec Logiciel, les chromatogrammes peuvent être affichés dans un rapport résumé.
Affichage de l’index spectral : Logiciel a la fonction index spectral permettant l’affichage en même temps du chromatogramme et le spectre correspondant pour chaque pic.
Information sur courbe de calibration : Logiciel - peut produire des informations sur les courbes de calibration telque les concentrations, les aires pour chaque point de calibration dans le graphe de courbe de calibration.
Fonction identification et calcul :
* Logiciel supporte les méthodes d’identification tel que méthode window/band, identification spectrale, méthode de temps de rétention absolu/relatif ainsi que 6 types de méthodes de calcul tel que méthodes standard interne/externe.
* Types courbe de calibration : Supporte 7 types de courbes de calibration : linéaire, ligne coupée et types d’index de calcul
Séparation entre les données originales et les données ré-analysées : Avec Logiciel, la date, le nom de l’utilisateur peuvent être produites aussi bien pour l’analyse original que l’analyse répétée.
Ceci permet la séparation entre les données originales et les données ré-analysées. Les données altérées sont ainsi mises de côté.
Fonction export PDF : Logiciel n la production de fichiers PDF est possible non seulement pour les rapports d’analyse mais aussi pour audit trail et données log pour soumission à FDA.
Compatibilité de fichiers : Logiciel, les fichiers peuvent être lus sans utilisation de fichier convertisseur.
Fonction E-mail : en cas d’erreur du système ou de point critique
Network : Management unifié des données est possible en utilisant la base de données CLASS-Agent. Le support client/serveur pour le contrôle est planifié pour Logiciel
OS recommandé : Le logiciel utilise Windows 2000, Windows XP
Système suitabilité test: Logiciel supporte le calcul du bruit de fond basé sur la méthode EP et LOD/LOQ, auto-jugement utilisant les fonctions assurance qualité/contrôl Qualité (QAQC)
Custom parameter : Utilisation de fonctions macro. Le logiciel peut utiliser des calculs multiples sur les données d’analyse et produit un rapport appro Logiciel prié
Rapport résumé : Avec Logiciel, les chromatogrammes peuvent être affichés dans un rapport résumé.
Affichage de l’index spectral : Logiciel a la fonction index spectral permettant l’affichage en même temps du chromatogramme et le spectre correspondant pour chaque pic.
Information sur courbe de calibration : Logiciel - peut produire des informations sur les courbes de calibration telque les concentrations, les aires pour chaque point de calibration dans le graphe de courbe de calibration.
Fonction identification et calcul :
* Logiciel supporte les méthodes d’identification tel que méthode window/band, identification spectrale, méthode de temps de rétention absolu/relatif ainsi que 6 types de méthodes de calcul tel que méthodes standard interne/externe.
* Types courbe de calibration : Supporte 7 types de courbes de calibration : linéaire, ligne coupée et types d’index de calcul
Séparation entre les données originales et les données ré-analysées : Avec Logiciel, la date, le nom de l’utilisateur peuvent être produites aussi bien pour l’analyse original que l’analyse répétée.
Ceci permet la séparation entre les données originales et les données ré-analysées. Les données altérées sont ainsi mises de côté.
Fonction export PDF : Logiciel n la production de fichiers PDF est possible non seulement pour les rapports d’analyse mais aussi pour audit trail et données log pour soumission à FDA.
Compatibilité de fichiers : Logiciel, les fichiers peuvent être lus sans utilisation de fichier convertisseur.
Fonction E-mail : en cas d’erreur du système ou de point critique
Network : Management unifié des données est possible en utilisant la base de données CLASS-Agent. Le support client/serveur pour le contrôle est planifié pour Logiciel
OS recommandé : Le logiciel utilise Windows 2000, Windows XP
Système suitabilité test: Logiciel supporte le calcul du bruit de fond basé sur la méthode EP et LOD/LOQ, auto-jugement utilisant les fonctions assurance qualité/contrôl Qualité (QAQC)
PC IMPRIMANTE
3 | Spectrofluorimètre Modèle : RF 6000 | 1
Source lumineuse : Lampe 150W Xenon
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Monochromateur Blazed à réseau holographique, 1300 rainures / mm
Longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Gamme de balayage de longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Largeur de bande spectrale d'excitation: 1,5, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Emission: 1, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Résolution : 1,0 nm de résolution ou moins (émission)
Précision de longueur d'onde : ± 1,0 nm
Compensation source de lumière : calcul du ratio de surveillance de lumière monochromatique
Sensibilité SN de la ligne Raman de l'eau distillée est 350 et plus (P-P)
1000 et plus (RMS)
Excitation 350nm, Largeur de bande spectrale 5 nm, réponse 2sec .
Balayage de longueur d'onde max. 60,000nm / min
Longueur d'onde de vitesse de rotation 60,000nm / min.
Sélection de la sensibilité 3 étapes de High, Low et Auto
Interface USB 2.0 / 3.0
Interface pour passeur
Interface pour unité d’aspiration sipper
Sortie analogique (1V / pleine échelle)
Interface de signal d'entrée de commutation externe
Dimensions W610 x D565 x H274mm
poids 38 kg
Alimentation 220, 240V 50 / 60Hz
Exigences d'alimentation 300VA
Plage de température de 15 à 35 ° C
Taux d'humidité de fonctionnement 30 à 80% (en dessous de 70% avec une température plus élevée que 30°C) sans condensation
LOGICIEL
Spectre : Spectre d’excitation, spectre de fluorescence, spectre synchrone
Spectre 3D: Mesure répétée dans un intervalle de temps spécifié (spectre d'excitation 3D, spectre de fluorescence 3D, spectre synchrone 3D)
• Mesure du spectre de fluorescence à un intervalle spécifié de longueur d'onde d'excitation (spectre 3D)
• extraction de spectre d'excitation / fluorescence
• Quantification :
*Quantification en utilisant le pic / valeur maximale / zone de longueurs d'onde, etc. de longueurs d'onde simples , multiples (y compris les méthodes de longueur d'onde simple, double, et triples), et les gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Méthode du facteur K, méthode de courbe d'étalonnage à un seul point, et méthode de la courbe d'étalonnage multi-point (1er, 2e et 3e ordre, zéro peut être spécifié)
• Traitement photométrique avec fonctions définies par l'utilisateur
fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Photométrique • Capture de l'intensité de fluorescence de longueurs d'onde simples et multiples ainsi que peak / valeur maximale / région dans des gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Traitement photométrique avec des fonctions définies par l'utilisateur (fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Time Course :
Heure d'enregistrement : utilisant simple longueur d'onde.
• calcul de la valeur d'activité
• L'enregistrement de l'événement d'ajouts de réactifs lors de la mesure
Le traitement des données (commune)
• Traitement, impression de données, point peak, peak peak, calcul de la superficie, calcul constant, calcul d’ensemble de données , différenciation 1er à 4ème ordre, lissage, transformation logarithmique commune, transformation de logarithme naturel, transformation réciproque, exponentiation, racine carrée , indice de transformation des données de forme d'onde (spectre / cours du temps), fonctions d'impression, création de modèle de rapport, impression en utilisant des modèles de rapport, fonctions de fichier, conversion automatique de fichier CSV et fichier texte (.txt) formats
Système d’aspiration : Pompe péristaltique. Volume 2 ml
Spectrofluorimètre Modèle : RF 6000 SHIMADZU
Source lumineuse : Lampe 150W Xenon
Durée de vie de la lampe : 2000 heures
Monochromateur Blazed à réseau holographique, 1300 rainures / mm
Longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Gamme de balayage de longueur d'onde : de 200 à 900nm et d'ordre 0
Largeur de bande spectrale d'excitation: 1,5, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Emission: 1, 3, 5, 10, 15, 20 nm
Résolution : 1,0 nm de résolution ou moins (émission)
Précision de longueur d'onde : ± 1,0 nm
Compensation source de lumière : calcul du ratio de surveillance de lumière monochromatique
Sensibilité SN de la ligne Raman de l'eau distillée est 350 et plus (P-P)
1000 et plus (RMS)
Excitation 350nm, Largeur de bande spectrale 5 nm, réponse 2sec .
Balayage de longueur d'onde max. 60,000nm / min
Longueur d'onde de vitesse de rotation 60,000nm / min.
Sélection de la sensibilité 3 étapes de High, Low et Auto
Interface USB 2.0 / 3.0
Interface pour passeur
Interface pour unité d’aspiration sipper
Sortie analogique (1V / pleine échelle)
Interface de signal d'entrée de commutation externe
Dimensions W610 x D565 x H274mm
poids 38 kg
Alimentation 220, 240V 50 / 60Hz
Exigences d'alimentation 300VA
Plage de température de 15 à 35 ° C
Taux d'humidité de fonctionnement 30 à 80% (en dessous de 70% avec une température plus élevée que 30°C) sans condensation
LOGICIEL
Spectre : Spectre d’excitation, spectre de fluorescence, spectre synchrone
Spectre 3D: Mesure répétée dans un intervalle de temps spécifié (spectre d'excitation 3D, spectre de fluorescence 3D, spectre synchrone 3D)
• Mesure du spectre de fluorescence à un intervalle spécifié de longueur d'onde d'excitation (spectre 3D)
• extraction de spectre d'excitation / fluorescence
• Quantification :
*Quantification en utilisant le pic / valeur maximale / zone de longueurs d'onde, etc. de longueurs d'onde simples , multiples (y compris les méthodes de longueur d'onde simple, double, et triples), et les gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Méthode du facteur K, méthode de courbe d'étalonnage à un seul point, et méthode de la courbe d'étalonnage multi-point (1er, 2e et 3e ordre, zéro peut être spécifié)
• Traitement photométrique avec fonctions définies par l'utilisateur
fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Photométrique • Capture de l'intensité de fluorescence de longueurs d'onde simples et multiples ainsi que peak / valeur maximale / région dans des gammes de longueurs d'onde spécifiées
• Traitement photométrique avec des fonctions définies par l'utilisateur (fonctions qui utilisent addition, soustraction, multiplication et division peuvent être intégrés avec les facteurs)
Time Course :
Heure d'enregistrement : utilisant simple longueur d'onde.
• calcul de la valeur d'activité
• L'enregistrement de l'événement d'ajouts de réactifs lors de la mesure
Le traitement des données (commune)
• Traitement, impression de données, point peak, peak peak, calcul de la superficie, calcul constant, calcul d’ensemble de données , différenciation 1er à 4ème ordre, lissage, transformation logarithmique commune, transformation de logarithme naturel, transformation réciproque, exponentiation, racine carrée , indice de transformation des données de forme d'onde (spectre / cours du temps), fonctions d'impression, création de modèle de rapport, impression en utilisant des modèles de rapport, fonctions de fichier, conversion automatique de fichier CSV et fichier texte (.txt) formats
Système d’aspiration : Pompe péristaltique. Volume 2 ml
4 | • Unité complète de vide secondaire pour couches minces | 1
_Pompe secondaire
_ Pompe primaire
_ Système de Vannes
_ Manomètre Pirani
_ Manomètre Penning
_ Jauges pour vide secondaire
_Jauge pour vide primaire
_ Cloche cylindrique en pyrex
_ Platines inferieures et supérieurs
Le Théchno- Centre de Recherche à La Faculté Des Sciences Tétouan
5 | Analyseur Microméritic | 1
Analyseur est un appareil de mesure de surface spécifique et de porosité
(distribution de taille des pores, volume poreux). C'est un équipement monoposte
(2 postes de dégazage, 1 poste d'analyse) qui permet d'analyser les matériaux
microporeux, mésoporeux et micro-mésoporeux.[phase d’adsorption de la
molécule sonde (N2) :
· Gammes de pression : 10-5 à 10-1 mmHg (10-3 à 10 Pa) (domaine de la
microporosité) ; 1 à 760 mmHg (10 à 105 Pa) (domaine de la mésoporosité)
· Capteurs de pression : 1000 mmHg (résolution 10-3 mmHg) ;
10 mmHg (résolution 10-5 mmHg)
· Pompes : primaire : 5. 10-3 mm Hg ; turbo : 3,8. 10-9 mm Hg
· Température d’analyse : 77K (température de l’azote liquide)
· Adsorbat : N2
· Surface spécifique : > 0.1 m2/g (N2)
· Poste de dégazage : Gamme de température : température ambiante à 450 °C ;
incrément 1°C
· Système cryogénique : Dewar 3.5 litres, autonomie 72h
Livré avec :
· 1 bouteille d'azote qualité Alphagaz 2 format bouteille B20
· 1 bouteille d'hélium qualité Alphagaz 2 format bouteille B20
· Système de vide Microméritics équipé de 6 postes de dégazage permettant
l’élimination des impuretés (eau, molécules organiques) par mise sous vide et chauffage
(Gamme de température : température ambiante à 450 °C ; Gamme de pression : 1 à 760 mmHg (10 à 105 Pa))
Livraison et installation fonctionnelle (accessoires nécessaires pour fonctionnement au moment de l’installation)
Formation à l’utilisation
MONTANT TOTAL HTVA ET HDD
Arréter le présent Bordereau des Prix à la Somme de : ……………………… HTVA & HDD